ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЛОВЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СИРОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от г. №

О программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 г на территории Сиротинского сельского поселения

|  |
| --- |
| В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов, руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99147;fld=134) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [ст. 6](consultantplus://offline/ref=857559E2EB5CB0A22F36EB6DB11254F4689541DA67CB4CC4F82E7181C90A5CD7130554C1DF1A3AADm45ED) Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», [Уставом](consultantplus://offline/main?base=RLAW058;n=5594;fld=134) Сиротинского сельского поселения  **постановляю:**   1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории Сиротинского сельского поселения. (Приложение №1) 2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории Сиротинского сельского поселения. (Приложение №2). 3. Утвердить график проведения проверок готовности к отопительному периоду. (Приложение №3). 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста администрации Гурьянову Е.В.   Глава Сиротинского сельского поселения Н.Ж.Воронкова |
| ***Приложение № 1***  к Постановлению администрации  Сиротинского сельского поселения  От г . №  Программа  проведения проверки готовности к отопительному периоду  2019-2020 годов  1.Общие положения  1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.  1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, утвержденным приказом министерства энергетики России от 12.03.2013г.№103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,Уставом Сиротинского сельского поселения.  1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами.  1.4. Объекты, подлежащие проверке: Согласно ***приложения №3***  1.5. Проверка многоквартирных домов осуществляется в отношении:  1.5.1. Лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным [законодательством](consultantplus://offline/ref=85B0F712219FDE476849F8287BBB5DE2177A358B1BEED8F2380E8D2E001AA54F4E281BC99DED0A21pAM7E) управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.  1.5.2. Лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.  2. Основные положения  2.1. Проверка готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением администрации Сиротинского сельского поселения  2.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены (технологически присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.  2.3. При проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, в соответствии с Правилами.  В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки с выездом на место.  2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов в соответствии с Правилами.  2.5. Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - паспорт), выданный на основания акта проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, составляется в соответствии с Правилами и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию.  3.Заключительное положение    3.1. При проведении проверки **по готовности к отопительному периоду** 2019-2020 годов **для теплоснабжающих и теплосетевых организаций** ожидаются следующие результаты:  1) готовность тепловых нагрузок,  2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;  3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;  4) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;  5) обеспечение качества теплоносителей;  6) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;  7) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии;  8) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;  9) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;  10) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  11) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;  12) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;  13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.  3.2. При проведении проверки готовности **по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии** ожидаются следующие результаты:  1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;  2) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;  3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;  4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;  5) утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;  6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;  7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;  8) работоспособность защиты систем теплопотребления;  9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;  10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;  11) плотность оборудования тепловых пунктов;  12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;  13) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;  14)надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.  Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии, в случае его отсутствия заместителем председателя комиссии, в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для Сиротинского сельского поселения. |

***Приложение № 2***

к Постановлению администрации

Сиротинского сельского поселения

от г. №

**Состав**

**комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду на территории Сиротинского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| Воронкова Н.Ж. | Председатель комиссии -Глава Сиротинского сельского поселения. |
| Гурьянова Е.В. | Специалист администрации Сиротинского сельского поселения |
| Шумкова А.А. | МКУ «Центр культуры ,спорта и библиотечного и обслуживания Сиротинского сельского поселения»-библиотекарь.(по согласованию) |
| Татарчикова И.А. | Директор МБОУ Сиротинская СОШ (по согласованию) |
| Прилипкина Д.Ал. | Воспитатель дошкольной группы МБОУ Сиротинской СОШ. |
| Белякова Т.И. | ГБУЗ Иловлинская ЦРБ Сиротинская УБ-.старшая медсестра участковой больницы. |

***Приложение № 3***

к Постановлению администрации

Сиротинского сельского поселения

От г. №

**График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов в Сиротинском сельском поселении**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | | Дата проведения |  | | Примечание  **4** |
| **1** | **2** | | **3** |  | |
| **Многоквартирный жилой фонд** | | | | | |
| 1 | ул.Кузнецова, 3 | | До 05.08.2019 |  | |
| 2 | ул.Кузнецова, 5 | | До 05.08.2019 |  | |
| 3 | ул.Кузнецова, 7 | | До 05.08.2019 |  | |
| 4 | ул.Кузнецова, 46 | | До 05.08.2019 |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| **Детские учреждения и Социальные объекты** | | | | |
| 1 | Д/сад ст. Сиротинская | | До 05.08.2019 |  |
| 2 | Сиротинская СОШ | | До 05.08.2019 |  |
| 3 | Участковая больница | До 05.08.2019 | |  |